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A Calidad y Servicio es

Nuestro Compromiso

a. Indique si la solicitud involucra algunas de las siguientes instalaciones:

Anexo A:

Equipamientos de Generacion residencial (EG).
Pequenos Medios de Generacion Distribuida (PMGD).

Sistema de autogeneracion con capacidad de funcionamiento en paralelo con la red de distribucion sin inyecciéon
de energia, de acuerdo con el Pliego Técnico normativo RIC N°09.

Sistemas de Almacenamiento de energia en sincronismo a la red de distribucion.

Infraestructura de recarga para vehiculos eléctricos (IRVE).

al. En el caso que marque una "X" en el campo "Equipamientos de Generacion residencial (EG)" o "Pequeios
Medios de Generacion Distribuida (PMGD)" se hace presente que las instalaciones deberan cumplir, 0 haber cumplido,
con los procedimeintos de conexion sefialados en los D.S. N°57/2019 y D.S. N°88/2019, respectivamente, del
Ministerio de Energia, que pueden ser descargados desde la pagina web de la Superintendencia de Ekectricidad y
Combustibles: www.sec.cl

a.2 En el caso que marque una "X" en el campo "Sistema de autogeneracién con capacidad de funcionamiento en
paralelo con la red de distribucion sin inyeccion de energia, de acuerdo con el Pliego Técnico normativo RIC N°09",
se debera completar obligatoriamente los siguientes campos:

Tipologia del Equipamiento de autogeneracion

Capacidad instalada en kW:

Solar Hidraulica
Energetico Eodlica Biomasa
E.Fosil e
(Cogeneracion) .
Especificar

a3. En el caso de que marque una "X" en el campo "Sistemas de Almacenamiento de energia en sincronismo a la
red distribuciéon", se debera completar obligatoriamente los siguientes campos:

Capacidad instalada:

kw Baterias de Otro
) plomo acido
RE kWh Bateria de litio Especificar

almacenamiento

Original: Cliente
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a4. En el caso de que marque una "X" en el campo "Infraestructura de recargapara vehiculos elécricos (IRVE)",se
debera completar obligatoriamente las siguientes preguntas:

@ ;La instalaciéon es un terminal de buses eléctricos del transporte publico? Si No

@ Si la respuesta anterior es afirmativa, ¢ Desea que se evalue su solicitud Si No
considerando limitar la potencia maxima del terminal de buses a los
horarios de menor demanda?

@ Complete la Tabla de Bloques de horarios que solicita evaluar:

Dia de la semana Hora Inicio Hora Término Potencia Maxima requerida (kW)

Anexo B:

Si el solicitante indica que la factibilidad técnica requerida es para un "Edificio", entonces debera completar los
campos b.1y b.2, y ademas el formulario de factibilidad técnica debera incluir la nota aclaratoria mostrada a continuacion:

@ b1. ;El o los edificios, estan preparados para Electromovilidad, de acuerdo Si No
con lo establecido en el Pliego Técnico RIC N°15, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles?

@ b.2 Cantidad de estacionamientos que cuenta el edificio:

"Aplica solo si la respuesta del b1 es "SI

Nota: El o los edificios preparados para Electromovilidad deberan considerar una potencia adicional minima, la cual
sera, solo y exclusivamente, utilizada para el dimensionamiento de los conductores y canalizaciones que unen el
edificio con la red publica eléctrica. Esta potencia adicional minima sera, al menos, igual a la potencia que se
necesitaria si el 30% de los estacionamientos del edificio contaran con un SAVE de 7 kW. Por otro lado, la potencia
adicional minima no debera ser considerada en el calculo de factibilidad técnica de suministro eléctrico, ni ser exigida
en la capacidad del empalme a construir, a menos que el usuario, en forma voluntaria, lo solicite de esa forma.

Original: Cliente
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a. Indique si la solicitud involucra algunas de las siguientes instalaciones:

Anexo A:

Equipamientos de Generacion residencial (EG).
Pequenos Medios de Generacion Distribuida (PMGD).

Sistema de autogeneracion con capacidad de funcionamiento en paralelo con la red dd distribucion sin inyecciéon
de energia, de acuerdo con el Pliego Técnico normativo RIC N°09.

Sistemas de Almacenamiento de energia en sincronismo a la red distribucion.

Infraestructura de recarga para vehiculos eléctricos (IRVE).

al. En el caso que marque una "X" en el campo "Equipamientos de Generacion residencial (EG)" o "Pequeios
medios de Generacion Distribuida (PMGD)" se hace presente que las instalaciones deberan cumplir, 0 haber cumplido,
con los procedimeintos de conexion sefialados en los D.S. N°57/2019 y D.S. N°88/2019, respectivamente, del
Ministerio de energia, que pueden ser descargados desde la pagina web de la Superintendencia de Ekectricidad y
Combustibles: www.sec.cl

a.2 En el caso que marque una "X" en el campo "Sistema de autogeneracién con capacidad de funcionamiento en
paralelo con la red de distribucion sin inyeccion de energia, de acuerdo con el Pliego Técnico normativo RIC N°09",
se debera completar obligatoriamente los siguientes campos:

Tipologia del Equipamiento de autogeneracion

Capacidad instalada en kW:

Solar Hidraulica
Energetico Eodlica Biomasa
E.Fosil e
(Cogeneracion) .
Especificar

a3. En el caso de que marque una "X" en el campo "Sistemas de Almacenamiento de energia en sincronismo a la
red distribuciéon", se debera completar obligatoriamente los siguientes campos:

Capacidad instalada:

MW Baterias de Otro
) plomo acido
RE MWh Bateria de litio Especificar

almacenamiento

Original: Cliente
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SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO

Fecha ‘ 1

Numero de solicitud ‘ ’

. . Suministro definitivo
Solicitud de Ampliaciéon Solicitud nueva Conexién —
Suministro provisorio

Datos Propietario

RUT

Nombre completo o Razdén Social [ ]
Direccio’n[ ]
Teléfono | | E-mail | ]

Datos Requiriente

RUT[

]
Nombre completo o Razdén Social [ ]
)

Direccio’n[

Teléfono | E-mail ]

En el caso que la solicitud la presente un tercero, distinto del propietario, este requerird autorizacién notarial por parte del
dueno de la propiedad o representante legal.

Datos direccion de solicitud

Direccion de la Solicitud
ROL Propiedad ‘ ] NuUmero de Cliente‘ ’ NuUmero de medidor

Destino Residencial‘:’ Comercial Industrial Asistencial‘:’ Alumbrado Publico‘:’ Otro ‘

Potencia kW Tarifa a Contratar Demanda Requerida

Nivel de Tensién del Empalme: Media Tensidn ‘:’ Baja Tension Permisos de terceros: Si No

Cantidad de Fases : Distribucion Ae’reaD Distribuciéon Subterranea D Distribucion Mixta :I

Acceso Bien Nacional U.P. Futuro Bien Nacional U.P. D Involucra EG Ley 20.751 Si No

Adosado a Poste l:l Nicho l:l Edificacion D Fachada D Estructura subestacion l:l

N° Placa Poste de punto de conexidon ‘ ’

Coordenadas Geograficas ’ Requiere Niveles COCI [ ’





